ОПРОСНАЯ ФОРМА
	Водопроводные насосные станции

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 - контактное лицо
	 

	Место размещения ВНС (указать регион, поселение)
	 

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 

	Численность обслуживаемого населения (тыс. чел.)
	 

	Вид насосной станции
	 

	 - станция 1 подъема (да/нет)
	 

	 - станция 2 подъема (да/нет)
	 

	 - циркуляционная насосная станция (да/нет)
	 

	Глубина залегания подводящего водовода (м)
	 

	Глубина залегания выходящего водовода (м)
	 

	Материал корпуса ВНС (сталь/бетон, пластик/иное)
	 

	Количество насосов (шт.)
	 

	Подводимая электрическая сеть (однофазная/трехфазная)
	 

	Предпочтение по фирме производителю насосов
	 

	Температура перекачиваемой жидкости (оС)
	 

	Температура окружающей среды (оС)
	 

	Влажность окружающей среды
	 

	Минимальный расход (м3/час)
	 

	Максимальный расход (м3/час)
	 

	Максимальная скорость изменения расхода dQ/dt,  (л/с2)
	 

	Минимально допустимое давление на вводе (Мпа)
	 

	Максимально допустимое давление на вводе (Мпа)
	 

	Минимально допустимое давление на выходе (Мпа)
	 

	Максимально допустимое давление на выходе (Мпа)
	 

	Один из насосов управляется частотным преобразователем (да/нет)
	 

	Все насосы управляются частотным преобразователем (да/нет)
	 

	Одно устройство плавного старта/стопа поочередно разгоняет все насосы (да/нет)
	 

	Каждый насос имеет свое устройство плавного старта/стопа (да/нет)
	 

	Контроль параметров питающей сети (перекос фаз, обрыв и т.д.) (да/нет)
	 

	Защита от сухого хода (да/нет)
	 

	Суточный таймер подачи воды (количество точек, время начала и окончания) (да/нет)
	 

	Внешняя сигнализация аварии (да/нет)
	 

	Режим «Пожар» (включаются все насосы с контролем давления) (да/нет)
	 

	Управление электромагнитным клапаном, задвижкой
	 

	 - автоматический режим управления
	 

	 - ручной режим управления
	 

	 Автоматическая смена приоритетности насосов (да/нет)
	 

	Ручная смена приоритетности насосов (для двух насосов или двух групп насосов) (да/нет)
	 

	Резервный насос включается только по аварии одного из насосов (да/нет)
	 

	Все насосы равнозначны и включаются поочередно (со сменой приоритета или без) (да/нет)
	 

	Датчик давления аналоговый (да/нет)
	 

	Датчик давления контактный (да/нет)
	 

	Датчик аварийного давления Pmax.доп. (настраивается на максимально допустимое для системы давление) (да/нет)
	 

	Наличие исходно-разрешительной документации
	 

	 - проект планировки с указанием объекта и систем коммунальной инфраструктуры
	 

	 - геологические изыскания
	 

	 - акт выбора площадки
	 

	 - разрешение на строительство
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)

