ОПРОСНАЯ ФОРМА

	Установки по производству гипохлорита

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 контактное лицо
	 

	Место размещения объекта (указать регион, поселение)
	 

	Данные об источнике водоснабжения (поверхностный/подземный)
	 

	Режим водопотребления (непрерывный/периодический)
	 

	Расход воды
	 

	 - суточный максимальный (м3/сут.)
	 

	 - суточный средний (м3/сут.)
	 

	 - суточный минимальный (м3/сут.)
	 

	 - часовой максимальный (м3/час)
	 

	 - временной промежуток между пиковым потреблением (час.) 
	 

	Давление в системе водоснабжения 
	 

	 - среднее (Мпа)
	 

	 - максимальное (Мпа)
	 

	Показатели состава исходной воды 
	среднее за год
	максимальное за год
	среднее в паводок

	 - цветность град
	 
	 
	 

	 - мутность (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - запах (вид запаха) при 20 Град С: Балл
	 
	 
	 

	 - рН (водородный показатель)
	 
	 
	 

	 - окисляемость перманганатная (мг О2/дм. Куб)
	 
	 
	 

	 - щелочность общая (мг-экв/дм3) 
	 
	 
	 

	 - жесткость общая (мг-экв/дм3)
	 
	 
	 

	 - сухой остаток (солесодержание) (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо общее (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо (II) (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо (III)  (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - хлориды (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - сульфаты (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - нефтепродукты (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - аммоний NH4+ (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - нитраты NO3– (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - нитриты NO2- (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - фосфаты РО4- (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - марганец (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - температура: оС
	 
	 
	 

	 - фенольный индекс (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - коли-фаги (БОЕ/100мл)
	 
	 
	 

	 - бикарбонаты HCO3  (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - карбонаты CO32- (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - фториды F (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	Наличие промежуточных накопительных емкостей для очищенной воды (да/нет)
	 

	План помещения, в котором планируется размещать оборудование для получения гипохлорита натрия с инженерными коммуникациями: водопровод, канализация, реагентопроводы (с указанием диаметров), электроэнергия (напряжение, марки кабелей)
	 

	Высота помещения, отметки (абсолютные) пола помещения, дна резервуаров чистой воды, максимальные отметки воды в резервуарах, число точек дозирования;
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)

