ОПРОСНАЯ ФОРМА
	Канализационные насосные станции

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 контактное лицо
	 

	Место размещения КНС (указать регион, поселение)
	 

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 

	Численность обслуживаемого населения (тыс. чел.)
	 

	Состав сточных вод поступающих на канализационную насосную станцию
	 

	 - хозяйственно-фекальные сточные воды (%)
	 

	 - промышленные сточные воды (%)
	 

	 - ливневые, шахтные, дренажные сточные воды (%)
	 

	Минимальная температура перекачиваемой жидкости (оС)
	 

	Максимальная температура перекачиваемой жидкости (оС)
	 

	Температура окружающей среды (оС)
	 

	Материал корпуса КНС (сталь/пластик/бетон/иное)
	 

	Расход перекачиваемой жидкости
	 

	 - проектный среднесуточный (м3/сут)
	 

	 - проектный максимальный (м3/час)
	 

	 - фактический среднесуточный (м3/сут)
	 

	 - фактический максимальный (м3/час)
	 

	Расчетное давление на выходе из КНС (МПа)
	 

	Длина напорного трубопровода (м)
	 

	Глубина залегания подводящего трубопровода (м)
	 

	Глубина залегания напорного трубопровода (м)
	 

	Количество работающих насосов (шт.)
	 

	Количество резервных насосов (шт.)
	 

	Подводимая электрическая сеть (однофазная/трехфазная)
	 

	Предпочтение: организация изготовитель насосов (указать)
	 

	Автоматизация технологических процессов
	 

	 - пульт управления КНС располагается на стволе вытяжной вентиляции
	 

	 - пульт управления КНС располагается в отдельном помещении
	 

	 - все насосы управляются частотным преобразователем (да/нет)
	 

	 - одно устройство плавного старта/стопа поочередно разгоняет все насосы (да/нет)
	 

	 - каждый насос имеет свое устройство плавного старта/стопа (да/нет)
	 

	 - контроль параметров питающей сети (перекос фаз, обрыв и т.д.) (да/нет)
	 

	 - защита от сухого хода (да/нет)
	 

	 - автоматическая смена приоритетности насосов (да/нет)
	 

	 - ручная смена приоритетности насосов (для двух насосов или двух групп насосов) (да/нет)
	 

	 - резервный насос включается только по аварии одного из насосов (да/нет)
	 

	 - датчик давления аналоговый (да/нет)
	 

	 - датчик давления контактный (да/нет)
	 

	Наличие исходно-разрешительной документации
	 

	 - проект планировки с указанием объекта и систем коммунальной инфраструктуры
	 

	 - геологические изыскания
	 

	 - акт выбора площадки
	 

	 - разрешение на строительство
	 


ПРИМЕЧАНИЕ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)

