ОПРОСНАЯ ФОРМА

	Строительство котельных

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 контактное лицо
	 

	Место размещения котельной (указать регион, поселение)
	 

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 

	Мощность котельной (КВт)
	

	Характеристика теплоносителя:
	 

	 - открытая система отопления (да/нет)
	 

	 - закрытая система теплоснабжения  (да/нет)
	 

	Схема исполнения котельной 
	 

	 - одноконтурная
	 

	 - двухконтурная
	 

	Температурный график:
	 

	 - внутренний контур котельной (°С / °С)
	 

	 - наружный контур котельной  (°С/°С)
	 

	Давление в системе отопления на выходе и на вводе в котельную
	 

	 - подающий трубопровод (Мпа)
	 

	 - обратный трубопровод (Мпа)
	 

	Водяной объем сети 
	 

	 - система отопления (м3)
	 

	 - система вентиляции (м3)
	 

	Вода для системы горячего водоснабжения:
	 

	 - температура:
	 

	 - подающий трубопровод (°С)
	 

	 - обратный трубопровод (°С)
	 

	 - давление
	 

	 - подающий трубопровод (МПа)
	 

	 - обратный трубопровод (МПа)
	 

	Исходная вода:
	 

	 - городской водопровод
	 

	 - артезианская скважина
	 

	 - иное
	 

	Давление:
	 

	 max (МПа)
	 

	                   min (МПа)
	 

	Необходимо приложить анализ состава воды
	 

	Топливо
	 

	Жидкое топливо (легкое):
	 

	Жидкое топливо (тяжелое):
	 

	Твердое
	 

	Газ:
	 

	 - давление на  источнике
	 

	 - расчетное (МПа)
	 

	 - min (МПа)
	 

	 - расстояние от газопровода до источника (км),
	 

	 - наличие резервного топлива  (да/нет)
	 

	 - вид резервного топлива
	 

	 - дизельное топливо (да/нет)
	 

	 - мазут (да/нет)
	 

	 - иное указать какое
	 

	 - резервуары (надземные/ подземные)
	 

	 - обогрев резервуаров (да/ нет)
	 

	Объем автоматизации:
	 

	 - автоматизированная (с обслуживающим персоналом)
	 

	 - автоматизированная (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт
	 

	 - автоматизированная (с полной диспетчеризацией всего объекта)
	 

	Количество котлов (шт.)
	 

	Мощность одного котла (МВт).
	 

	Тепловые нагрузки 
	 

	 - отопление (МВт)
	 

	 - вентиляция (МВт)
	 

	 - горячее водоснабжение (max) (МВт)
	 

	 - кондиционирование (МВт)
	 

	 - технологические нагрузки (МВт)
	 

	Высота дымовой трубы (существующая) (м) 
	 

	Здание котельной (новое/существующее)
	 

	 - материал стен
	 

	 - кирпичное (да/нет)
	 

	 - блок-модульное, типа «сендвич» (да/нет)
	 

	 - прочее (указать тип)
	 

	 - приложить план существующего здания
	 

	Есть ли предпочтения по стране (фирме) – производителю оборудования
	 

	 - котлы (указать страну/фирму)
	 

	 - насосы (указать страну,фирму)
	 

	 - автоматика
	 

	 - иное оборудование (указать какое)
	 

	Наличие разрешительной документации
	 

	 - разрешение на топливо
	 

	 - ТУ на водоснабжение
	 

	 - ТУ на водоотведение
	 

	 - ТУ на электроснабжение
	 

	 - ТУ на газоснабжение
	 

	 - ТУ на телефонизацию
	 

	 - ТУ на радиофикацию
	 

	 - ТУ на дымовую трубу
	 

	 - проект планировки
	 

	 - геоподоснова
	 

	 - геологические изыскания
	 

	 - акт выбора площадки
	 

	 - разрешение на строительство
	 

	 - проект котельной
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)
