ОПРОСНАЯ ФОРМА
	Малые очистные сооружения водоснабжения

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 контактное лицо
	 

	Место размещения ОСВ (указать регион, поселение)
	 

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 

	Норматив водопотребления,  куб. м/чел.
	 

	Количество жителей, тыс. чел
	 

	Необходимый расход воды
	 

	 - суточный максимальный (м3/сут)
	 

	 - суточный средний (м3/сут)
	 

	 - суточный минимальный (м3/сут)
	 

	 - часовой максимальный (м3/час)
	 

	 - часовой средний (м3/час)
	 

	 - временной промежуток между пиковым потреблением (час.) 
	 

	Требуемые напоры воды на выходе из ОСВ
	 

	 - Минимальное требуемое давление в сети потребителя (Мпа)
	 

	 - Гарантированное давление воды на вводе на станцию водоподготовки (Мпа)
	 

	Режим подачи на очистку:
	 

	 - равномерный (да/нет)
	 

	 - периодический (указать режим подачи)
	 

	Требования Заказчика к резервуару чистой воды:
	 

	 - объем, в т.ч. на пожаротушение (м3)
	 

	 - Конструктивное исполнение резервуара (ж/б, металл, пластик) 
	 

	Данные об источнике водоснабжения (поверхностный/подземный)
	 

	Показатели состава исходной воды
	среднее за год
	максимальное за год
	среднее в паводок

	 - цветность (град)
	 
	 
	 

	 - мутность (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - запах (вид запаха) при 20 Град С (Балл)
	 
	 
	 

	 - рН
	 
	 
	 

	 - окисляемость перманганатная (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - щелочность общая (мг-экв/дм3) 
	 
	 
	 

	 - жесткость общая (мг-экв/дм3)
	 
	 
	 

	 - сухой остаток (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо общее (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо (II) (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - железо (III) (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - хлориды (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - сульфаты (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - нефтепродукты (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - аммоний NH4+ (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - нитраты NO3– (мг/дм3) 
	 
	 
	 

	 - нитриты NO2- (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - фосфаты РО4- (мг/дм3)   
	 
	 
	 

	 - марганец (мг/дм3)
	 
	 
	 

	 - температура (оС)
	 
	 
	 

	 - фенольный индекс (мг/дм3)
	 
	 
	 

	Тип  исполнения сооружений:
	 

	 - контейнерно-блочное исполнение (да/нет).
	 

	 - размещение оборудования водоподготовки в промышленном здании:
	 

	        - проектируемом;
	 

	         - существующем (приложить информацию о здании).
	 

	Отопление станции:
	 

	 - электрическое.
	 

	 - от существующей теплосети.
	 

	Режим работы ОСВ:
	 

	 - полуавтоматический (да/нет) 
	 

	 - автоматический (да/нет)
	 

	Сброс промывной воды: 
	 

	 - городская канализация (да/нет)
	 

	 - емкость (да/нет)
	 

	Наличие лаборатории (да/нет):
	 

	Наличие исходно-разрешительной документации
	 

	 - ТУ на водоснабжение
	 

	 - ТУ на водоотведение
	 

	 - ТУ на электроснабжение
	 

	 - ТУ на телефонизацию
	 

	 - ТУ на радиофикацию
	 

	 - проект планировки с указанием инженерных коммуникаций 
	 

	 - геоподоснова
	 

	 - геологические изыскания
	 

	 - акт выбора площадки
	 

	 - разрешение на строительство
	 

	 - проектная документация
	 


ПРИЛОЖЕНИЯ (перечислить все документы, приложенные к опросной форме)

