ОПРОСНАЯ ФОРМА

	Установки ультрафиолетового обеззараживания в системах питьевого водоснабжения

	Информация, необходимая для предпроектной проработки

	Показатели
	Значения

	Общие данные о Заказчике
	 

	 - адрес
	 

	 - телефон/факс
	 

	 - электронная почта
	 

	 контактное лицо
	 

	Место размещения объекта (указать регион, поселение)
	 

	Расход воды подвергаемой обеззараживанию
	 

	 - проектный среднесуточный (м3/сут)
	 

	 - проектный максимальный (м3/час)
	 

	 - фактический среднесуточный (м3/сут)
	 

	 - фактический максимальный (м3/час)
	 

	Продолжительность работы (час/сут)
	 

	Качество воды
	среднее за год
	максимальное за год
	среднее в паводок

	 - мутность (мг/л)
	 
	 
	 

	 - цветность (град.)
	 
	 
	 

	 - окисляемость (мг/л)
	 
	 
	 

	 - жесткость (мг.экв/л)
	 
	 
	 

	 - железо общее (мг/л)
	 
	 
	 

	ОМЧ общее микробное число) (КОЕ/1мл)
	 
	 
	 

	ОКБ (общее количество бактерий) (КОЕ/100 мл)
	 
	 
	 

	 - ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) (КОЕ/100 мл)
	 
	 
	 

	 - коли-фаги (БОЕ/100 мл)
	 
	 
	 

	Максимальное давление воды перед УФ оборудованием (МПа)
	 

	Максимальная температура воды перед УФ оборудованием (оС)
	 

	Минимальная температура воды перед УФ оборудованием (оС)
	 

	Состав очистных сооружений
	 

	 - микрофильтры (да/нет)
	 

	 - отстойники (да/нет)
	 

	 - осветлители (да/нет)
	 

	 - контактные осветлители (да/нет)
	 

	  - фильтры (да/нет)
	 

	 - другое оборудование (указать какое)
	 

	Реагентная обработка (да/нет, какой реагент используется)
	 

	Предполагаемое место размещения этапа УФ обеззараживания
	 

	Дополнительные (запасные) комплектующие (бактерицидные элементы, УФ - лампы, кварцевые колбы, краны, задвижки, др.)
	 


ПРИЛОЖЕНИЯ (перечислить все документы, прилагаемые к опросной форме)

